## Daikin alim. rejets 2024
DAIKIN – 2024 – Concentration moyenne en µg/l
Nom de la substance			Eau d’alimentation (fournie par Arkema, provient de la nappe)					Sortie Station Daikin					Commentaires DREAL
	Code Sandre		Eau industrielle
			Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	*à compter du 14/09/2022, les analyses journalières sur l’eau déminéralisée se sont arrêtées et la fréquence de mesure sur l’eau industrielle est passée de journalière à hebdomadaire et le 6:2FTS est mesuré dans les rejets, conformément au dernier arrêté préfectoral.
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)	5978	PFHxA	11,670					1,45					Utilisé depuis 2008 / Traité en station de traitement depuis 2017 / Bilan jan 2024 : 551 kg en entrée station, 4,89g rejetés
Acide perfluorooctanoïque (PFOA)	5347	PFOA	0,460					0,010					Utilisé entre 2004 et 2008 / Vient de la nappe, probablement traité dans la station / Non significatif : rejet mensuel <0,03 g
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)	6561	PFOS	0,040					0,010
Acide perfluorohexanesulfonate (PFHxS)	6830	PFHxS	<0,01					<0,01
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	5980	PFBA	0,005					0,01
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	5979	PFPeA	0,030					0,010
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)	5977	PFHpA	<0,01					<0,01
Acide perfluorononanoïque (PFNA)	6508	PFNA	<0,01					<0,01
Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	6509	PFDA	<0,01					<0,01
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	6510	PFUnDA	<0,01					<0,01
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	6507	PFDoDA	<0,01					<0,01
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)	6549	PFTrDA	<0,01					<0,01
Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)	6025	PFBS	<0,01					<0,01
Acide perfluoropentane-1-sulfonique (PFPeS)	8738	PFPeS	<0,01					<0,01
Acide perfluoroheptane sulfoniqe (PFHS)	6542	PFHpS	<0,01					<0,01
Acide perfluoro-1-décanesulfonique (PFDS)	6550	PFDS	<0,01					<0,01
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoaS)	8741	PFDoaS	<0,01					<0,01
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	8739	PFNS	<0,01					<0,01
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTDaS)	8742	PFTDaS	<0,01					<0,01
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUDaS)	8740	PFUDaS	<0,01					<0,01
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA)	6548	PFOSA	<0,01					<0,01
6:2 FTS		6:2 FTS	<0,01					0,010
10:2 FTS		10 : 2 FTS
6:2 FTCA		6:2 FTCA
6:2 FTOH		6:2 FTOH
				émulsifiant actuel
				composés historiques

## Arkema alimentation 2024
ARKEMA	Eau d’alimentation
Nom de la substance	Eau déminéralisée (Process)					Eau brute (nappe)
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
6:2 FTS	0,022					1,262
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)	0,005					1,48
Acide perfluorooctanoïque (PFOA)	0,005					0,812
Acide perfluorononanoïque (PFNA)	0,005					0,175
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	0,005					0,187
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)	0,005					0,118
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	0,005					0,015
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	0,005					0,098
Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)	<0,005					<0,005
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)	<0,005					0,032
Acide perfluorohexanesulfonate (PFHxS)	<0,005					0,015
Acide perfluoroheptane sulfoniqe (PFHS)	<0,005					<0,015
Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	<0,005					0,046
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<0,005					<0,005
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)	0,005					0,005
Acide perfluoropentane-1-sulfonique (PFPeS)	<0,005					<0,005
Acide perfluoro-1-décanesulfonique (PFDS)	<0,005					<0,005
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoaS)	<0,005					<0,005
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,005					<0,005
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTDaS)	<0,005					<0,005
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUDaS)	<0,005					<0,005
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA)	<0,005					<0,005
10:2 FTS	<0,010					<0,005
6:2 FTCA	<0,010					0,013
6:2 FTOH	<0,10					<0,10

		émulsifiant actuel
		composés dégradation
		composés historiques

## Arkema rejets 2024
ARKEMA	Rejet Rhône R1 (fosse de relevage)					Rejet canal R2 (STEA)
Nom de la substance	Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Aout		Sept.		Oct.		Nov.		Déc.		Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Aout		Sept.		Oct.		Nov.		Déc.
	µg/l	g/mois	µg/l	g/mois	µg/l	g/mois	µg/l	g/mois	µg/l	g/mois	µg/l	g/mois	µg/l	g/mois	µg/l	g/mois	µg/l	g/mois	µg/l	g/mois	µg/l	g/mois	µg/l	g/mois	µg/l	g/mois	µg/l	g/mois	µg/l	g/mois	µg/l	g/mois	µg/l	g/mois	µg/l	g/mois	µg/l	g/mois	µg/l	g/mois	µg/l	g/mois	µg/l	g/mois	µg/l	g/mois	µg/l	g/mois
6:2 FTS	6	3 047					93	15 131
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)	1,26	640					1,421	220
Acide perfluorooctanoïque (PFOA)	0,731	368					0,637	99
Acide perfluorononanoïque (PFNA)	0,126	65					0,143	22
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	0,193	96					0,125	19
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)	0,127	63					0,078	12
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	0,04	21					0,047	7
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	0,076	38					0,074	12
Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)	<0,01	<3,00					0,005	1
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)	0,031	16					0,021	3
Acide perfluorohexanesulfonate (PFHxS)	0,011	5					0,01	2
Acide perfluoroheptane sulfoniqe (PFHS)	<0,01	<3,00					<0,01	<1,00
Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	0,06	30					0,035	5
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<0,01	<3,00					<0,005	1
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)	<0,08	<3,00					<0,005	1
Acide perfluoropentane-1-sulfonique (PFPeS)	<0,005	<3,00					<0,005	<1,00
Acide perfluoro-1-décanesulfonique (PFDS)	<0,005	<3,00					<0,005	<1,00
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoaS)	<0,005	<3,00					<0,005	<1,00
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,005	<3,00					<0,005	<1,00
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTDaS)	<0,005	<3,00					<0,005	<1,00
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUDaS)	<0,005	<3,00					<0,005	<1,00
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA)	<0,005	<3,000					<0,005	<1,000
10:2 FTS	<0,005	<3,00					<0,005	<1,00
6:2 FTCA	0,020	8,000					0,021	3
6:2 FTOH	<0,01	<5,00					<0,01	<2,00

		émulsifiant actuel
		composés dégradation
		composés historiques