## Slide 1
Droit à l’injection
Réseau régional des référents méthanisation
DREAL Lyon – 30 avril 2019
Thierry MAUDOU – GRDF
Julien SCHMIT - GRTgaz

## Slide 2
Attention
Les éléments présentés ne sont pas définitifs et sont en cours d’élaboration par le Ministère de la transition écologique et solidaire, la Direction générale de l’énergie et du climat et la Commission de régulation de l’énergie. Les éléments proposés par GRDF et GRTgaz doivent être perçus comme leur lecture au moment de la présentation et ne préjugent en rien des dispositions finales

## Slide 3
Que dit la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 ?
Article 94 : « Lorsqu'une installation de production de biogaz est située à proximité d'un réseau de gaz naturel, les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les renforcements nécessaires pour permettre l'injection dans le réseau du biogaz produit, dans les conditions et limites permettant de s'assurer de la pertinence technico-économique des investissements définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret précise la partie du coût des renforcements des réseaux à la charge du ou des gestionnaires des réseaux et celle restant à la charge du ou des producteurs ainsi que la répartition de cette dernière entre les différents producteurs concernés »

## Slide 4
Volet réglementaire : où en est on ?
Calendrier
  Passage « décret + arrêté » en Conseil Supérieur de l’Energie le 16 avril
    Les éléments ici présentés ne tiennent pas compte d’éventuels amendements
  Passage à venir devant les commissaires de la CRE
Un décret qui a le mérite d’exister…
  Pour les clients gaz : un bouclier tarifaire garantissant un impact limité
  Pour les producteurs : une prise en charge des coûts d’adaptation des réseaux, mais incertaine tant que la CRE n’aura pas délibéré
… une application complexe selon nous
… et beaucoup de points encore à préciser par la CRE
Attention, éléments non définitifs et non validés par le Ministre

## Slide 5
Le calendrier
Travail entre la CRE, la DGEC et les opérateurs
1
2
janvier - mars
avril - mai
Examen du décret
Passage en CSE
le 16 / 04
Publication prévisionnelle décret et arrêté : fin mai / début juin
Consultation dédiée biométhane (~ 1 mois)
4
Délibérations ATRT 7 et ATRD 6
5
3
fin d’année
Démarrage : ~ 23 mai
Contenu probable de la consultation dédiée biométhane :
Processus d’approbation des investissements
Modalité de calcul du I/V et méthodologie d’approbation par la CRE
Modalités du Zonage
Modalité de recouvrement des coûts
Mise en place et évolution d’un terme d’injection D/T
27 mars - 30 avril
Question 11 (GRD) ou 24 (GRT) « Êtes-vous favorable à l’envoi d’un signal économique aux producteurs de biométhane concernant la localisation des installations, afin de réaliser en priorité les installations engendrant le moins de contraintes sur le réseau ? »
Question 12 (GRD) ou 25 (GRT) « Avez-vous toute autre proposition ou remarque sur la structure du tarif ATRT7 ? »
Planning 2019
(structure tarifaire)
(niveaux tarifaires)
Projet de décret
02 / 04
Consultations structures ATRT 7 et ATRD 6
Attention, éléments non définitifs et non validés par le Ministre

## Slide 6
Des définitions…en cours de définition
Art. D. 453-20.
  « 1° « Maillage » : canalisation permettant de relier deux sections préexistantes d’un ou de plusieurs réseaux de distribution de gaz naturel
  « 2° « Rebours » : installation de compression permettant un flux de gaz naturel d’une section préexistante d’un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel vers une section préexistante d’un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel de pression supérieure
  « 3° « Renforcement » : renouvellement d’une canalisation existante, doublement d’une canalisation existante, maillage, rebours, modification d’un poste de détente existant permettant d’accroître la capacité d’injection de biogaz dans une section préexistante d’un réseau de transport ou de de gaz naturel
Industriel
DP
Distribution Publique
DP
Industriel
Zone de raccordement distribution
Zone de raccordement
transport
Rebours D/T
Maillage
Compression T/T
Réseau de collecte
Mutualisé GRT
Poste d’injection
Raccordement
Réseau de distribution
Réseau de transport
Art. D. 453-21. - Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel élaborent un zonage de raccordement des installations de production de biogaz à un réseau de gaz naturel, qu’ils soumettent à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie
« Le zonage de raccordement définit pour chaque zone du territoire métropolitain continental située à proximité d’un réseau de gaz naturel le réseau gazier le plus pertinent d’un point de vue technico-économique pour le raccordement d’une nouvelle installation de production de biogaz qui s’y implanterait
« Le zonage de raccordement est révisé au moins tous les deux ans
Attention, éléments non définitifs et non validés par le Ministre
Réseau de collecte
Mutualisé GRD

## Slide 7
Un cas concret
Investissement
= Imaill1+ Imaill2 + Imaill3 + Irebours
= 200 + 200 + 350 + 2 500 k€
= 3 250 k€
Volume
= Σ Débits x % + Gisement diffus (6 km autour réseaux)
= 200 x 90% +150 x 70% + (120+150)x40% + 500 x20%
= 493 Nm3/h
I/V = 6 592 €/Nm3/h
Gisement diffus
Projet 1
Contrat raccordt
90%
Projet 2
ICPE Déposé
70%
Projet 3
Etude détaillée
40%
Projet 4
Etude détaillée
40%
Maillage 1
Maillage 2
Maillage 3
Rebours
Zone d’analyse pertinente
I/V -> 4700 – 100% GRT/GRDF
Au-delà, l’investissement complémentaire à la charge des Porteurs de projet ou d’un tiers (collectivité…)
Modalités de prise en charge Invest

## Slide 8
Renforcements
Un projet de renforcement avec calcul du ratio Invest / Volumes probabilisés (I/V)
  Quand un projet biométhane sature la capacité d’accueil
  Le I intégrera-t-il les couts de raccordement ?
  Probabilités pour les volumes définies par arrêté : 90% (contrat raccordement OK), 70% (ICPE OK), 40% (étude de raccordement OK), 20% (potentiel diffus à moins de 6km)
  Jalon de déclenchement : étude détaillée (GRD) ou de raccordement (GRT) effectuée pour le ou les producteurs concernés
Un programme d’investissement soumis à la CRE
  Jalon de déclenchement : autorisation ICPE obtenue
  Co-établi et soumis à la CRE par les GRD/GRT concernés
Une validation par la CRE
  au cas par cas
  sous réserve d’un I/V plafond défini par arrêté 4700 €/m3/h (ex : V non probabilisé > 532 m3/h si I rebours D/T seul = 2,5 M€)
  …et d’un bouclier d’investissement annuel : 2% des recettes annuelles du tarif ATRD ou ATRT
  La CRE peut demander l’étude d’un projet de renforcement alternatif
  Réalisation des investissements conditionnée à la signature du contrat de raccordement par le producteur concerné
Une possible prise en charge de coûts par les producteurs ou tiers si I/V > plafond
Attention, éléments non définitifs et non validés par le Ministre