Fiche d’examen au cas par cas pour les zones visées par l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités  Territoriales

selon le R122-17-II alinéa 4 du Code de l’environnement

Mode d'emploi simplifié

Toutes collectivités compétentes sur la délimitation des quatre zones mentionnées à l’article L2224-10 du CGCT, communément appelés zonages d’assainissement, en voie d’élaboration, mais aussi de révision ou de modification sont concernées par la présente fiche d’examen au cas par cas.

La présente fiche est à renseigner et à transmettre, avec l’ensemble des pièces demandées, à l’attention du préfet de votre département, en sa qualité d’autorité environnementale, selon les obligations faites à la personne publique responsable conformément à l’article R122-18-I CE.

L’objectif de cette procédure d’examen au cas pas cas est de permettre à l’autorité environnementale de se prononcer, par décision motivée au regard de la susceptibilité d’impact sur l’environnement, sur la nécessité ou non pour la personne publique responsable de réaliser l’évaluation environnementale de son plan.

Les informations transmises engagent la personne publique responsable et font l’objet d’une publicité sur le site internet de l’autorité environnementale.

Pour plus d’explication se reporter à la note d’accompagnement.

# À renseigner par la personne publique responsable

Questions générales

| Nom de la collectivité ou de l’EPCI compétent | Nom de la personne publique responsable |
| --- | --- |
| Communauté de communes Bugey-Dombes-Sud-Revermont = ZA de la commune de La Tranclière | M. L. Paucod, président de la CC BDSR M. D. Rousset, maire de La Tranclière |

| Zonages concernés par la présente demande |  |
| --- | --- |
| Les zones d’assainissement collectif où la collectivité compétente est tenue d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’’ensemble des eaux collectées ; | Oui |
| Les zones relevant de l’assainissement non collectif où la collectivité compétente est tenue d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ; | Oui |
| Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; | Non |
| Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. | Non |

Présentation de votre démarche et des motifs de la mise en place/révision de ce (ces) zonage(s)

La commune de La Tranclière a approuvé son zonage d’assainissement le 6 mars 2013 lors de l’élaboration de son PLU en cohérence avec ce document.

Aujourd’hui, elle souhaite étendre la zone d’assainissement collectif sur le hameau de Donsonnas, laissé jusqu’à présent en zone d’assainissement non collectif, suite à des problèmes d’imperméabilisation du sol et de densification de l’habitat (rejets directs dans le milieu). Une nouvelle unité de traitement est envisagée pour ce hameau.

Une autre zone jouxtant le village sera classée en zone d’assainissement collectif. Les effluents de cette zone seront collectés et envoyés sur la STEP intercommunale (Certines) via un poste de refoulement.

| Caractéristiques des zonages et contexte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Est-ce une révision/modification de zonages d’assainissement ? |  |  | Oui Voir les carte de zonage existante Extension sur le secteur de Donsonnas et à l’Est du village |
|  | •Quelle est la date d’approbation du précédent zonage ? 6 mars 2013 •Dans le cas d’une extension éventuellement envisagée d’un ou plusieurs zonages, dans quelles proportions ces zones vont-elles s’étendre ? |  |  |
| 1.Quel est le territoire concerné ?(voir la carte du périmètre) Le hameau de Donsonnas et l’Est du village |  |  |  |
| 2.Le territoire est-il couvert par un ou plusieurs document(s) d’urbanisme ? •Quelle est la date d'approbation du document existant ? |  |  | Par un PLU approuvé le 31 janvier 2013 |
| 1.La réalisation/révision/modification de vos zonages est-elle menée en parallèle d’une élaboration/révision/modification du document d’urbanisme ? |  |  | Non à ce jour. Mais le PLU devra être modifié. |
| Expliquer l’articulation envisagée entre le document d’urbanisme et le(s) zonage(s) prévu(s) (traitement des questions d’assainissement par le document d’urbanisme, conséquences des ouvertures à l’urbanisation, ...) : Les secteurs concernés par les extensions de la zone d’assainissement collectif sont classés au PLU en zone U1 à Donsonnas, et Nd et A à Donsonnas ou au village. Au vu du PADD, l’urbanisation sera confortée autour du bourg mais à Donsonnas, elle se limitera à un étoffement limité sans étirer le hameau. L’évolution du Zonage et du Règlement sera à envisager. Le secteur U1 circonscrit les espaces où le système d’assainissement n’est pas collectif à Donsonnas ; l’article U4 rend possible dans le secteur U1, à défaut de réseau public d’assainissement, un dispositif d'assainissement autonome, efficace, adapté à la nature du sol et à la topographie du terrain concerné, et conforme aux préconisations édictées dans l’étude du zonage d’assainissement. Même chose dans les zones A et Nd. |  |  |  |
| 2.Le PLU en vigueur a-t-il fait l’objet d’une évaluation environnementale ?1 |  |  | non |
| 3.Des études techniques (type : schéma directeur d’assainissement2, étude sur les eaux pluviales,...) ont-t-elles été, ou seront-t-elles, menées préalablement à vos futures propositions de zonages ? |  |  | Oui |
| Préciser ces études : un schéma directeur d’assainissement réalisé sur le territoire de la Cté de communes concernant le réseau d’assainissement et les unités de traitement. Le village de La Tranclière a donc été traité. |  |  |  |

| Caractéristiques générales du territoire et des zones susceptibles d’être touchées |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Êtes-vous/intégrez-vous une commune en zone littorale (au sens de la loi littorale, y compris certains lacs)? |  |  | non |  |  |
| 5.Est-ce que le territoire de votre collectivité dispose ou est limitrophe d’une commune |  |  |  |  |  |
| disposant : |  |  |  |  |  |
| •d’une zone de baignade ? dans ce cas un profil de baignade a t il été réalisé ? •d’une zone conchylicole ? •d’une zone de montagne ? •d’un périmètre réglementaire de captage (immédiat, rapproché/éloigné) d’alimentation en |  |  | non non non non |  |  |
| eau potable ? |  |  | non |  |  |
| •d’un périmètre de protection des risques d’inondations ? |  |  |  |  |  |
| Préciser lesquels : (joindre éventuellement une cartographie) Des essais de captage de la nappe Tossiat-Certines ont été réalisés par le Syndicat Ain Veyle Revermont à proximité de Donsonnas. Ces puits ne sont pas utilisés actuellement. |  |  |  |  |  |
| 1.Le territoire dispose-t-il : •de cours d’eau de première catégorie piscicole ? •de réservoirs biologiques selon le SDAGE ? |  |  | Non / |  |  |
| Préciser lesquels : (joindre éventuellement une cartographie) |  |  |  |  |  |
| 1.Y a-t-il une zone environnementalement sensible à proximité telle que: |  |  |  |  |  |
| •Natura 2000 ? •ZNIEFF1 ? •Zone humide ? •Éléments de la Trame Verte et Bleue (réservoir, corridors) ? |  |  | i Oui Oui Oui Oui Oui - non Oui - non |  |  |
| •Présence connue d’espèces protégées ? |  |  | Oui |  |  |
| •Présence de nappe phréatique sensible ? |  |  | Oui |  |  |
| Préciser lesquelles : (joindre éventuellement une cartographie) Site FR8201635 / A04 « La Dombes » désigné au titre de la directive européenne 92/43/CEE « Habitats faune-flore » comme zone spéciale de conservation (ZSC) Site FR8212016 / ZPS24 « La Dombes » (arrêté du 12/04/2006) désigné au titre de la directive européenne 79/409/CEE « Oiseaux » comme zone de protection spéciale (ZPS) ZNIEFF de type 1 Etangs de la Dombes (n° 01090002) ZNIEFF de type 2 (n° 0109) : Ensemble formé par la Dombes des étangs et sa bordure orientale forestière Préservation de la ressource en eau souterraine : la nappe phréatique identifiée pour son intérêt à La Tranclière n’est pas encore exploitée mais elle est à préserver. Autres : présence d’une espèce protégée dans le cours d’eau : l’ecrevisse à pieds blancs |  |  |  |  |  |
| 1.Quel est le niveau de qualité de l’état écologique et de l’état chimique (très bon état, bon |  |  | Mauvais état |  |  |
| état, moyen, médiocre, mauvais ) des masses d’eau réceptrices des eaux concernées par |  |  |  |  |  |
| la présente demande, selon la classification du SDAGE au sens de la Directive Cadre sur |  |  |  |  |  |
| l’Eau (DCE)? |  |  | FRDR 11389 |  |  |
| • Nom de la(des)Masse(s) d’eau superficielle : Leschère....................................................... • Nom de la(des)Masse(s) d’eau souterraine: masse Tossiat Certines.................................. |  |  | …............................. …............................. |  |  |
| Si souhaité, vous pouvez préciser un niveau de qualité issu des point(s) de référence(s) |  |  |  |  |  |
| nationaux connu(s), ou selon d’autres données à préciser (biblio, mesures locales) |  |  |  |  |  |
| 2.Votre territoire fait-il l’objet d’application de documents de niveau supérieur : •Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ? •Directive Territoriale d’Aménagement (DTA ou DTADD) ? •Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) ? |  |  | Non Non Oui |  |  |
| Préciser lesquelles : La Cté de communes, et donc la commune de La Tranclière, est intégré au périmètre du SCOT Bourg-Bresse-Revermont. |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques générales du territoire et des zones susceptibles d’être touchées |  |  |  |  |  |
| Actuellement nombreux corps de fermes susceptibles d’être rénovés prochainement avec des assainissements individuels inexistants ou non conformes. Autres : / |  |  |  |  |  |
| 1.Pensez-vous que votre territoire sera soumis à une forte urbanisation ? |  |  |  | non |  |
| Précisez : voir PADD du PLU de 2013 (voir ci-dessus) |  |  |  |  |  |
| 2.Quel est le type principal des réseaux de collecte des eaux usées sur votre territoire? |  |  |  | Séparatif |  |
|  | Autres : |  |  |  |  |
| 3.Disposez-vous d’une carte d’aptitude des sols à l’infiltration ? |  |  |  | Oui |  |
| 4.Existe-t-il des ouvrages de rétention des Eaux Pluviales sur le territoire concerné par le zonage ? |  |  |  | non |  |

Si vous disposez de la compétence relative à la planification et/ou gestion de l’assainissement collectif et non collectif, remplissez le tableau suivant.

Questions relatives aux zones d'assainissement collectif/non collectif des eaux usées

| Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d’incidences sur l’environnement et la santé humaine |  |
| --- | --- |
| 1.Y a-t-il des adaptations de grands secteurs ( ouverture à l’urbanisation, passage de l’ANC à l’AC ou inversement pour diverses raisons possibles), qui sont à l’origine de la volonté de révision du zonage d’assainissement ? | Oui, passage de l’ANC à l’AC en augmentant de façon modérée l’urbanisation |
| 2.Conformément à l’article L2224-8 du CGCT, avez-vous établi votre schéma descriptif d’assainissement collectif des eaux usées5 ? | Oui |
| 3.Les contrôles des assainissements non collectifs ont-ils été réalisés •Sont-ils en cours et dans quels délais seront-ils réalisés? •Les non-conformités ont-elles été levées ? •Sont-elles en cours d’être levées? | Oui Non Quelques-unes |
| 1.Au sein de votre PLU, imposez-vous, dans le règlement un minimum de surface parcellaire sur les zones d’assainissement non collectif? | non |
| 2.La collectivité compétente (ou les collectivités adhérentes) dispose-t-elle de déclarations de prélèvement (puits ou forage privés) selon l’article L2224-9 du CGCT ? Si oui, sont-ils sur (à proximité d’) une zone pressentie comme devant accueillir un zonage ANC ? | non |
| 3.Est-il prévu d’autres modes de gestion des eaux usées traitées en Assainissement Non Collectif (ANC) que l’infiltration (rejet en milieu hydraulique superficiel …) ? | non |
| Si oui, lesquels : |  |
| 4.La station de traitement des eaux usées (STEU) actuelle est-elle en surcharge6 ? •Par temps sec ? •Par temps de pluie ? •De façon saisonnière ? | non non Oui |

- Séparatif : un réseau d’eaux usées strictes, voire parfois complété d’ un réseau d’eaux pluviales strictes

- Selon le décret n° 201297 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l’eau et de l’assainissement et d’un plan d’actions pour la réduction des pertes d’eau du réseau de distribution d’eau potable

- référence réglementaire pour estimer la surcharge :les valeurs limites de l’arrêté du 22 juin 2007, et (parce qu’il peut être plus restrictif) les valeurs limites définies dans l’arrêté préfectoral propre à la station d’épuration (ou au système d’assainissement)

| Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d’incidences sur l’environnement et la santé humaine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Avez-vous des procédures d’urgence en cas de rupture accidentelle d’un des éléments de votre système d’assainissement (coupure électrique, pompe, STEU)? |  |  |  | Oui |
|  |  | Lesquelles : télésurveillance par l’exploitant |  |  |
| 2.Avez-vous l’intention de rechercher une réduction de vos futures consommations énergétiques sur les équipements de votre système d’assainissement (postes,..) ? •Par une cohérence topographique entre les zones collectées ? |  |  |  | Oui |
|  | •Autres : sur les équipements à venir |  |  |  |

Si vous disposez de la compétence relative la planification et/ou gestion des eaux pluviales, remplissez le tableau suivant.

Questions relatives aux zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

| Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d’incidences sur l’environnement et la santé humaine |  |
| --- | --- |
| 1.Existe-t-il des risques ou enjeux liés à : •des problèmes d’écoulement des eaux pluviales ? •de ruissellement ? •de maîtrise de débit ? •d’imperméabilisation des sols ? | Oui – non Oui – non Oui – non Oui - non |
| Lesquels : |  |
| 1.Des mesures de gestion des eaux pluviales existent-elles déjà sur le territoire du zonage prévu ? | Oui - non |
| Lesquelles : Quelles ont été les raisons de leur mise en place ? |  |
| 2.Avez-vous identifié des secteurs de votre territoire et des territoires limitrophes concernés par des risques liés aux eaux pluviales ? | Oui – non Si oui, fournir si possible une carte. |
| 3.Avez-vous identifié des secteurs de votre territoire où sont présents des enjeux de gestion pour les eaux pluviales (maîtrise de l’imperméabilisation, topographie, capacité des réseaux existants, limitation du ruissellement,...)? | Oui – non Si oui, fournir si possible une carte. |
| 4.Des mesures permettant de gérer ces risques existent-elles ? | Oui - non |
| Si oui, lesquelles ? |  |
| 5.Disposez-vous d’un système de gestion des eaux pluviales (bassin, surverse, télégestion)? | Oui - non |
| 6.Votre système d’assainissement eaux pluviales est-il déclaré ou autorisé conformément à la rubrique 2.1.5.0. de la nomenclature loi sur l’eau7? | Oui - non |

- 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le soussol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

| Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d’incidences sur l’environnement et la santé humaine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Avez-vous rencontré des problématiques de capacité de votre réseau d’eaux pluviales par temps de pluie ? •Selon quelle fréquence ? •Dues à une mise en charge par un cours d’eau ? |  |  | Oui – non Oui - non |
| 1.Votre commune a-t-elle fait l’objet d’une décision de catastrophe naturelle liée aux inondations ? |  |  | non |
| 2.Avez-vous subi des •coulées de boues? •glissements de terrain dûs à un phénomène pluvieux? |  |  | non non |
|  | •Autres : |  |  |
| 1.Votre territoire fait-il parti : •d’un SAGE en déficit eau ? •d’une Zone de Répartition des Eaux ? |  |  | non non |

Si vous disposez de la compétence relative la planification et/ou gestion des eaux pluviales, remplissez le tableau suivant.

Questions relatives aux zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs  d'assainissement.

| Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d’incidences sur l’environnement et la santé humaine |  |
| --- | --- |
| 1.Votre commune dispose-t-elle de réseaux de collecte des eaux pluviales ? | Oui |
| 2.L’éventuel Schéma Directeur d’Assainissement (ou une démarche autre) aborde-t-il les questions de pollution des eaux pluviale(s) ? Des prescriptions ont-elles été proposées ? Si oui, lesquelles ? | Oui Oui |
| 3.La réalisation d’ouvrages est-elle prévue ? Si oui lesquels et pour quel objectif ? | Oui |
| 4.Les équipements prévus consommeront ils une surface naturelle propre ? Sont-ils intégrés sous voirie, parking, bâti ? |  |

Autoévaluation  (facultatif)

Au regard du questionnaire, estimez-vous qu’il est nécessaire que vos zonages définis au L2224-10 CGCT fassent l’objet d’une évaluation environnementale ou qu’ils devront en être dispensés ?

Expliquez pourquoi :

Pas d’évaluation environnementale car la situation est assez claire : passage d’une zone d’ANC à une zone AC avec une unité de traitement nouvelle (calibrage, traitement conforme).

Amélioration de la situation actuelle (rejets directs dans le milieu avec des écrevisses à pieds blancs. Résolution des problèmes à venir suite au développement modéré du secteur.

A La Tranclière,  le 18/12/2015