## Feuil1
Maîtrise d'ouvrage | Commune
Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône | Clonas-sur-Varèze (38114)
Les Roches-de-Condrieu (38340)
Saint-Clair-du-Rhône (38378)
Saint-Alban-du Rhône (38353)
Saint-Prim (38448)
Commune | Chavanay (42056)
Commune | Saint Michel sur Rhône (42265)
Commune | Vérin (42327)
Vienne Condrieu Agglomération | Chonas-L'Amballan (38107)
Condrieu (69064)
Syndicat Rhône Giers

## Feuil2
Étiquettes de lignes | Nombre de Objectifs visés
Aide à la gestion du service | 3
Aide à l'amélioration de l'exploitation | 2
Amélioration de la qualité du milieu récepteur par suppression des rejets direct au milieu récepteur par temps sec | 2
Amélioration de la qualité du milieu récepteur par suppression des rejets directs au milieu récepteur par temps de pluie | 11
Amélioration des performances de traitement | 2
Amélioration du fonctionnement de la STEP | 1
Amélioration du suivi réglementaire | 3
Desserte des habitations non raccordées | 2
Hydrocurage préventif si nécessaire. Amélioration de l’accessibilité des réseaux Visite régulière des ouvrages particuliers | 4
Mise en conformité règlementaire | 2
Programme Station d'épuration | 1
Réduction de l'impact sur le milieu naturel | 1
Réduction de l'impact sur le milieu naturel Amélioration du traitement | 1
Réduction des eaux claires parasites météoriques | 9
Réduction des eaux claires parasites permanentes | 27
Réduction des eaux claires parasites permanentes et réduction des rejets d'eaux usées | 1
Réduction des eaux météoriques | 1
Réduction des rejets directs d’eaux usées | 1
Régularisation règlementaire | 1
Renouvellement du patrimoine en assainissement | 3
Reprise des anomalies constatées lors de la reconnaissance des réseaux | 2
Suppression des rejets directs d'eaux usées | 4
Travaux sur les problématiques eaux pluviales | 3
Total général | 87

## Programme Travaux SDA
| Programme de travaux prévus dans le cadre des Schémas Directeurs d'Assainissement | [10 empty] | € HT | € HT | EH | €/EH | m³/j | €/ (m³/j éliminé) | m² | €/ (m² déconnectée)
Année SDA | Priorité de mise en œuvre | Planning | Année de réalisation | Année Prévision | Numéro action | Maître d'ouvrage | Commune | Système assainissement | Localisation | Descriptif de l’action | Objectifs visés | Coût investissement | Coût exploitation | Charge polluante de temps sec | Ratio | ECPP éliminées | Ratio d'efficacité | Surface active déconnectée | Ratio d'efficacité
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | CHA-1 | Chavanay | Chavanay | Système St Alban du R. | Commune | Réhabilitation des regards | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 24000 | - | - | - | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | CHA-2 | Chavanay | Chavanay | Système St Alban du R. | Commune | Entretien et Amélioration du fonctionnement des réseaux | Hydrocurage préventif si nécessaire. Amélioration de l’accessibilité des réseaux Visite régulière des ouvrages particuliers | 3 000 €/an | 4 000 €/an | - | - | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | CHA-3 | Chavanay | Chavanay | Système St Alban du R. | Commune | Elaboration du RPQS | Aide à la gestion du service | - | 500 | - | - | - | - | - | -
2017 | Priorité 3 | 2028 - 2032 |  |  | CHA-4 | Chavanay | Chavanay | Système St Alban du R. | Commune | Gestion patrimoniale | Renouvellement du patrimoine en assainissement | 115 000 à 230 000 €/an | - | - | - | - | - | - | -
2017 | Priorité 2 | 2023 - 2027 |  |  | CHA-5 | Chavanay | Chavanay | Système St Alban du R. | La Loge | Extension réseau d'assainissement | Amélioration des performances de traitement | 339000 | 300 | 120 | 825 | - | - | - | -
2017 | Priorité 3 | 2028 - 2032 |  |  | CHA-6 | Chavanay | Chavanay | Système St Alban du R. | Chantelouve | Création d'un réseau d'assainissement et d'une station d'épuration | Amélioration des performances de traitement | 381000 | 2252 | 85 | 482 | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | CHABOU-1 | Chavanay | Chavanay | Système St Alban du R. | Bourg | Déconnexion des eaux pluviales chez les particuliers | Réduction des eaux claires parasites météoriques | - | - | 105 | - | - | - | 1870 | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | CHABOU-2 | Chavanay | Chavanay | Système St Alban du R. | Bourg (Chemin Neuf et lotissement Petite Gorge) | Déconnexion des eaux pluviales sur le domaine public | Réduction des eaux claires parasites météoriques | 4000 | - | - | - | - | - | 750 | 5
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 | 2021 |  | CHABOU-3 | Chavanay | Chavanay | Système St Alban du R. | Bourg (Grande Gorge) | Mise en séparatif | Réduction des eaux claires parasites permanentes et réduction des rejets d'eaux usées | 32000 | - | 12 | 667 | 138 | 232 | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  | 2025-5026 | CHABOU-4 | Chavanay | Chavanay | Système St Alban du R. | Bourg (Grande Gorge) | Mise en séparatif | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 100000 | - | 108 | 926 | - | - | 2500 | 40
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | CHABOU-5 | Chavanay | Chavanay | Système St Alban du R. | Bourg (Bords de la Valencize) | Réhabilitation et chemisage de conduites | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 52000 | - | 8000 | 7 | 53 | 981 | - | -
2017 | Priorité 2 | 2023 - 2027 |  |  | CHABOU-6 | Chavanay | Chavanay | Système St Alban du R. | Bourg (Route de l'Ancien pont et chemin des Lônes) | Mise en séparatif | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 123000 | - | 145 | 848 | - | - | 5000 | 25
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | CHABOU-7 | Chavanay | Chavanay | Système St Alban du R. | Bourg | Modification des déversoirs d'orage | Suppression des rejets directs d'eaux usées | 14000 | - | 375 | 37 | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | CHABOU-8 | Chavanay | Chavanay | Système St Alban du R. | Bourg | Régularisation des DO | Mise en conformité règlementaire | 4000 | - | - | - | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | CHABOU-9 | Chavanay | Chavanay | Système St Alban du R. | Bourg (Grande Gorge et Petite Gorge) | Reprise du branchement eaux usées | Suppression des rejets directs d'eaux usées | 7000 | 160 | 7 | 1000 | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | CHABOU-10 | Chavanay | Chavanay | Système St Alban du R. | Stade | Installation d'un dispositif d'autosurveillance dans DO5 | Amélioration du suivi réglementaire | 9000 | - | 8000 | 1 | - | - | - | -
2017 | Priorité 2 | 2023 - 2027 |  |  | CHABOU-11 | Chavanay | Chavanay | Système St Alban du R. | Bourg (Petite Gorge) | Mise en séparatif | Réduction des eaux claires parasites météoriques | 15285 | - | 45 | 340 | - | - | 2800 | 5
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | CHABOU-12 | Chavanay | Chavanay | Système St Alban du R. | Jassoux | Extension réseau d'assainissement | Réduction de l'impact sur le milieu naturel | 132000 | - | 45 | 933 | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | CHARIB-1 | Chavanay | Chavanay | Autre | Ribaudy | Réhabilitation et remplacement conduites | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 34000 | - | 50 | 680 | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | CHARIB-2 | Chavanay | Chavanay | Autre | Ribaudy | Remplacement de l'unité de traitement | Réduction de l'impact sur le milieu naturel Amélioration du traitement | 171000 | 2000 | 60 | 850 | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | CHATRI-1 | Chavanay | Chavanay | Autre | Triolet | Mise en place d'une ventilation de la fosse toutes eaux | Amélioration du fonctionnement de la STEP | 1000 | - | 30 | 33 | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | SMR-1 | Saint-Michel-sur-Rhône | Saint-Michel-sur-Rhône | Système St Alban du R. | Bourg | Réhabilitation des regard | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 22000 | - | - | - | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | SMR-2 | Saint-Michel-sur-Rhône | Saint-Michel-sur-Rhône | Système St Alban du R. | Bourg | Entretien et Amélioration du fonctionnement des réseaux | Hydrocurage préventif si nécessaire. Amélioration de l’accessibilité des réseaux Visite régulière des ouvrages particuliers | 7800 | 1100 | - | - | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | SMR-3 | Saint-Michel-sur-Rhône | Saint-Michel-sur-Rhône | Système St Alban du R. | Bourg | Elaboration du RPQS | Aide à la gestion du service | - | 500 | - | - | - | - | - | -
2017 | Priorité 3 | 2028 - 2032 |  |  | SMR-4 | Saint-Michel-sur-Rhône | Saint-Michel-sur-Rhône | Système St Alban du R. | Bourg | Gestion patrimoniale | Renouvellement du patrimoine en assainissement | 30 0000 à 60 000 €/an | - | - | - | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | SMR-5 | Saint-Michel-sur-Rhône | Saint-Michel-sur-Rhône | Système St Alban du R. | Bourg | Déconnexion des eaux pluviales chez les particuliers | Réduction des eaux claires parasites météoriques | - | - | 42 | - | - | - | 724 | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 | 2021 - 2022 |  | SMR-6 | Saint-Michel-sur-Rhône | Saint-Michel-sur-Rhône | Système St Alban du R. | Rue de Solon | Déconnexion des eaux pluviales sur le domaine public | Réduction des eaux claires parasites météoriques | 5000 | - | - | - | - | - | 150 | 33
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 | 2021 - 2022 |  | SMR-7 | Saint-Michel-sur-Rhône | Saint-Michel-sur-Rhône | Système St Alban du R. | Rue de Jassoux | Remplacement des réseaux | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 4000 | - | 36 | 111 | 17 | 235 | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 | 2022 |  | SMR-8 | Saint-Michel-sur-Rhône | Saint-Michel-sur-Rhône | Système St Alban du R. | Rue de Solon et Rue des Granges | Remplacement des réseaux | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 5000 | - | 120 | 42 | 65 | 77 | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 | 2022 |  | SMR-9 | Saint-Michel-sur-Rhône | Saint-Michel-sur-Rhône | Système St Alban du R. | La Priverie | Remplacement des réseaux | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 8000 | - | 36 | 222 | 27 | 296 | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 | 2022 -2023 |  | SMR-10 | Saint-Michel-sur-Rhône | Saint-Michel-sur-Rhône | Système St Alban du R. | Rue de la Faverge | Remplacement des réseaux | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 14000 | - | 36 | 389 | 17 | 824 | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | SMR-11 | Saint-Michel-sur-Rhône | Saint-Michel-sur-Rhône | Système St Alban du R. | Route de Verlieu | Remplacement des réseaux | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 8000 | - | 51 | 157 | 9 | 941 | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 | 2022 |  | SMR-12 | Saint-Michel-sur-Rhône | Saint-Michel-sur-Rhône | Système St Alban du R. | Rue de Rampot | Remplacement des réseaux | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 6000 | - | 33 | 182 | 4 | 1500 | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 | 2022 |  | SMR-13 | Saint-Michel-sur-Rhône | Saint-Michel-sur-Rhône | Système St Alban du R. | Rue de Vianon | Déconnexion des eaux usées | Suppression des rejets directs d'eaux usées | 3500 | - | 3 | 1167 | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | SMR-14 | Saint-Michel-sur-Rhône | Saint-Michel-sur-Rhône | Système St Alban du R. | Rue Haute | Mise en séparatif | Réduction des eaux météoriques | 60000 | - | 39 | 1538 | - | - | 1900 | 32
2017 | Priorité 2 | 2023 - 2027 |  |  | SMR-15 | Saint-Michel-sur-Rhône | Saint-Michel-sur-Rhône | Système St Alban du R. | Piaton | Extension du réseau d'assainissement | Desserte des habitations non raccordées | 135000 | 111 | 39 | 3462 | - | - | - | -
2017 | Priorité 2 | 2023 - 2027 |  |  | SMR-16 | Saint-Michel-sur-Rhône | Saint-Michel-sur-Rhône | Système St Alban du R. | Arnaude | Extension du réseau d'assainissement | Desserte des habitations non raccordées | 305000 | 276 | 60 | 5083 | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 | 2022 |  | SMR-17 | Saint-Michel-sur-Rhône | Saint-Michel-sur-Rhône | Système St Alban du R. | Commune | Amélioration fonctionnement des DO | Réduction des rejets directs d’eaux usées | 4000 | - | - |  | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | SMR-18 | Saint-Michel-sur-Rhône | Saint-Michel-sur-Rhône | Système St Alban du R. | Commune | Régularisation des DO | Régularisation règlementaire | - | 4500 | - |  | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | VE-1 | Vérin | Vérin | Système St Alban du R. | Commune | Réhabilitation des regard | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 20500 | - | - | - | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | VE-2 | Vérin | Vérin | Système St Alban du R. | Commune | Entretien et Amélioration du fonctionnement des réseaux | Hydrocurage préventif si nécessaire. Amélioration de l’accessibilité des réseaux Visite régulière des ouvrages particuliers | 1 500 €/an | 1 400 €/an | - | - | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | VE-3 | Vérin | Vérin | Système St Alban du R. | Commune | Elaboration du RPQS | Aide à la gestion du service | - | 500 | - | - | - | - | - | -
2017 | Priorité 2 | 2023 - 2027 |  |  | VE-4 | Vérin | Vérin | Système St Alban du R. | Commune | Gestion patrimoniale | Renouvellement du patrimoine en assainissement | 29 000 à 58 000 €/an | - | - | - | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | VE-5 | Vérin | Vérin | Système St Alban du R. | Commune | Déconnexion des eaux pluviales chez les particuliers | Réduction des eaux claires parasites météoriques | - | - | 35 | - | - | - | 894 | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | VE-6 | Vérin | Vérin | Système St Alban du R. | Commune | Déconnexion des eaux pluviales sur le domaine public | Réduction des eaux claires parasites météoriques | 6000 | - | - | - | - | - | 191 | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | VE-7 | Vérin | Vérin | Système St Alban du R. | Les Grands Maisons | Réhabilitation des réseaux | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 21000 | - | 0 | - | 13 | 1692 | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | VE-8 | Vérin | Vérin | Système St Alban du R. | RD 30 | Réhabilitation des réseaux | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 15000 | - | 15 | 1000 | 17 | 867 | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | VE-9 | Vérin | Vérin | Système St Alban du R. | L'Olivière | Réhabilitation des réseaux | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 11000 | - | 13 | 846 | 6 | 1833 | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  | 2023 | VE-10 | Vérin | Vérin | Système St Alban du R. | Bords de Vérin | Réhabilitation des réseaux | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 12000 | 240 | 28 | 429 | 4 | 2791 | 895 | 15
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 | 2020-2022 |  | VE-11 | Vérin | Vérin | Système St Alban du R. | Le Tinal | Réhabilitation des réseaux | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 31000 | - | 15 | 2067 | 29 | 1084 | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | VE-12 | Vérin | Vérin | Système St Alban du R. | Lotissement les Terrasses | Réhabilitation des réseaux | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 3000 | - | 20 | 150 | 7 | 429 | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  | 2024 | VE-13 | Vérin | Vérin | Système St Alban du R. | Sympérieux | Réhabilitation des réseaux | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 28000 | - | 30 | 933 | 17 | 1628 | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  | 2023 | VE-14 | Vérin | Vérin | Système St Alban du R. | Bourg | Réhabilitation des réseaux | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 12000 | 400 | 13 | 923 | 9 | 1379 | 558 | 22
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 | 2020 |  | VE-15 | Vérin | Vérin | Système St Alban du R. | Les Aullieux | Réhabilitation des réseaux | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 20000 | - | 53 | 377 | 68 | 293 | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 | 2022 en cours |  | VE-16 | Vérin | Vérin | Système St Alban du R. | La Maladière | Reprise du branchement eaux usées | Suppression des rejets directs d'eaux usées | 6000 | - | 2 | 3000 | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 | 2021 |  | VE-17 | Vérin | Vérin | Système St Alban du R. | Commune | Règlement de service | Aide à l'amélioration de l'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | VE-18 | Vérin | Vérin | Système St Alban du R. | Commune | Régularisation des DO | Mise en conformité règlementaire | 4000 | - | - | - | - | - | - | -
2017 | Priorité 2 | 2023 - 2027 |  |  | VE-19 | Vérin | Vérin | Système St Alban du R. | RN86 et rue Jean Vincent | Mise en séparatif | Réduction des eaux claires parasites météoriques | 205000 | - | 60 | 3417 | - | - | 8000 | 26
2017 | Priorité 3 | 2028 - 2032 |  |  | VE-20 | Vérin | Vérin | Système St Alban du R. | RN86 | Mise en séparatif | Réduction des eaux claires parasites météoriques | 422000 | - | 120 | 3517 | - | - | 15000 | 28
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 | 2020 (Vérin) |  | SRG-1 | Syndicat Rhône Gier | Chavanay Saint-Michel-sur-Rhône et Vérin | Système St Alban du R. | Collecteur intersyndical | Réhabilitation des regards | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 3000 | - | - | - | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | SRG-2 | Syndicat Rhône Gier | Chavanay Saint-Michel-sur-Rhône et Vérin | Système St Alban du R. | Collecteur intersyndical | Entretien et Amélioration du fonctionnement des réseaux | Hydrocurage préventif si nécessaire. Amélioration de l’accessibilité des réseaux Visite régulière des ouvrages particuliers | - | 1 500 €/an | - | - | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 | 2020 |  | SRG-3 | Syndicat Rhône Gier | Saint-Michel-sur-Rhône | Système St Alban du R. | Collecteur intersyndical | Réhabilitation des réseaux | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 37000 | - | 5250 | 7 | 70 | 529 | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | SRG-4 | Syndicat Rhône Gier | Saint-Michel-sur-Rhône | Système St Alban du R. | Jassoux | Amélioration fonctionnement des réseaux | Amélioration du suivi réglementaire | 12000 | - | 5250 | 2 | - | - | - | -
2017 | Priorité 1 | 2018 - 2022 |  |  | SRG-5 | Syndicat Rhône Gier | Chavanay | Système St Alban du R. | Stade | Installation d'un dispositif d'autosurveillance dans DO5 | Amélioration du suivi réglementaire | 9000 | - | 8000 | 1 | - | - | - | -
2017 | Priorité 2 | 2023 - 2027 |  |  | SRG-6 | Syndicat Rhône Gier | Chavanay Saint-Michel-sur-Rhône et Vérin | Système St Alban du R. | Collecteur intersyndical | Gestion patrimoniale | Aide à l'amélioration de l'exploitation | 28000 à 56 000 €/an | - | - | - | - | - | - | -
2018 | Priorité 1 | 2026-2031 |  |  | Travaux M | Com. Com. Entre Bièvre et Rhône | Saint Clair du Rhône | Système St Alban du R. | Commune de Saint Clair du Rhône - Lotissement Plateau des Frères | Raccordement au réseau existant Proposition de travaux M | Amélioration de la qualité du milieu récepteur par suppression des rejets direct au milieu récepteur par temps sec | 264069 | - | - | - | - | - | - | - | Elimination des rejets directs au milieu naturel
2018 | Priorité 3 |  |  |  | Travaux P | Com. Com. Entre Bièvre et Rhône | Commune de Saint Clair du Rhône, Saint Prim et Les Roches de Condrieu | Système St Alban du R. | Commune de Saint Clair du Rhône, Saint Prim et Les Roches de Condrieu - Quartier Pré-Margot | Raccordement au réseau existant Proposition de travaux P | Amélioration de la qualité du milieu récepteur par suppression des rejets direct au milieu récepteur par temps sec | 363630 | - | - | - | - | - | - | - | Elimination des pollutions dans la nappe du Rhône (proche base de loisirs)
2018 | Priorité 1 | 2021-2025 | 2021 |  | Travaux G | Com. Com. Entre Bièvre et Rhône | Clonas sur Varèze | Système St Alban du R. | Commune de Clonas sur Varèze - Rue du 8 mai 1945 - Rue du Château d'eau | Mise en séparatif et dévoiement des eaux pluviales Proposition de travaux G | Amélioration de la qualité du milieu récepteur par suppression des rejets directs au milieu récepteur par temps de pluie | 101344 | - | - | - | - | - | - | 33.78 | Diminution des déversements vers le milieu naturel Diminution de la surface active approximative de 3000 m2
2018 | Priorité 1 | 2021-2025 | 2022 |  | Travaux H | Com. Com. Entre Bièvre et Rhône | Clonas sur Varèze | Système St Alban du R. | Commune de Clonas sur Varèze - Rue du 19 mars 1962 - Rue du grand Chêne - Rue des Cèdres | Mise en séparatif et dévoiement des eaux pluviales Proposition de travaux H | Amélioration de la qualité du milieu récepteur par suppression des rejets directs au milieu récepteur par temps de pluie | 97405 | - | - | - | - | - | - | 13.92 | Diminution des déversements vers le milieu naturel Diminution de la surface active approximative de 7000 m2
2018 | Priorité 2 | 2026-2031 |  | 2025 | Travaux I | Com. Com. Entre Bièvre et Rhône | Saint Clair du Rhône | Système St Alban du R. | Commune de Saint Clair du Rhône - Varambon | Mise en séparatif et dévoiement des eaux pluviales Proposition de travaux I | Amélioration de la qualité du milieu récepteur par suppression des rejets directs au milieu récepteur par temps de pluie | 114540 | - | - | - | - | - | - | - | Diminution des déversements vers le milieu naturel Diminution de la surface active approximative de m2
2018 | Priorité 3 | 2019-2020 |  | 2026 | Travaux J | Com. Com. Entre Bièvre et Rhône | Saint Clair du Rhône | Système St Alban du R. | Commune de Saint Clair du Rhône - Glay | Mise en séparatif et dévoiement des eaux pluviales Proposition de travaux J | Amélioration de la qualité du milieu récepteur par suppression des rejets directs au milieu récepteur par temps de pluie | 98756 | - | - | - | - | - | - | 98.76 | Diminution des déversements vers le milieu naturel Diminution de la surface active approximative de 1000 m2
2018 | Priorité 1 | 2019-2020 | 2021 |  | Travaux K | Com. Com. Entre Bièvre et Rhône | Saint Clair du Rhône | Système St Alban du R. | Commune de Saint Clair du Rhône - Avenue Jean Mermoz | Mise en séparatif Proposition de travaux K | Amélioration de la qualité du milieu récepteur par suppression des rejets directs au milieu récepteur par temps de pluie | 241069 | - | - | - | - | - | - | 18.1 | Diminution des déversements vers le milieu naturel Diminution de la surface active approximative de 19 000 m2
2018 | Priorité 1 | 2026-2031 | 2021 |  | Travaux L | Com. Com. Entre Bièvre et Rhône | Saint Clair du Rhône | Système St Alban du R. | Commune de Saint Clair du Rhône - Rue Emile Romanet | Mise en séparatif Proposition de travaux L | Amélioration de la qualité du milieu récepteur par suppression des rejets directs au milieu récepteur par temps de pluie | 102753 | - | - | - | - | - | - | -
2018 | Priorité 2 | 2026-2031 | 2022 |  | Travaux N1 | Com. Com. Entre Bièvre et Rhône | Saint Clair du Rhône | Système St Alban du R. | Commune de Saint Clair du Rhône - Route de Condrieu - Chemin de Matras | Mise en séparatif Proposition de travaux N1 | Amélioration de la qualité du milieu récepteur par suppression des rejets directs au milieu récepteur par temps de pluie | 43700 | - | - | - | - | - | - | 60.62 | Diminution des déversements vers le milieu naturel Diminution de la surface active approximative de 15 000 m2
2018 | Priorité 2 | 2026-2031 |  | 2023 | Travaux N2 | Com. Com. Entre Bièvre et Rhône | Saint Clair du Rhône | Système St Alban du R. | Commune de Saint Clair du Rhône - Chemin de Matras | Mise en séparatif Proposition de travaux N2 | Amélioration de la qualité du milieu récepteur par suppression des rejets directs au milieu récepteur par temps de pluie | 246273 | - | - | - | - | - | - | -
2018 | Priorité 2 | 2026-2031 |  | 2024 | Travaux N3 | Com. Com. Entre Bièvre et Rhône | Saint Clair du Rhône | Système St Alban du R. | Commune de Saint Clair du Rhône - Route de Condrieu - Chemin de Petiteux - Chemin de Mordans | Mise en séparatif Proposition de travaux N3 | Amélioration de la qualité du milieu récepteur par suppression des rejets directs au milieu récepteur par temps de pluie | 607775 | - | - | - | - | - | - | -
2018 | Priorité 2 | 2026-2031 |  | 2025 | Travaux N4 | Com. Com. Entre Bièvre et Rhône | Roches de Condrieu | Système St Alban du R. | Commune des Roches de Condrieu -Chemin de Petiteux | Mise en séparatif Proposition de travaux N4 | Amélioration de la qualité du milieu récepteur par suppression des rejets directs au milieu récepteur par temps de pluie | 11500 | - | - | - | - | - | - | -
2018 | Priorité 3 | 2026-2031 |  | 2026 | Travaux O | Com. Com. Entre Bièvre et Rhône | Roches de Condrieu | Système St Alban du R. | Commune des Roches de Condrieu - Avenue Emile Romanet | Mise en séparatif Proposition de travaux O | Amélioration de la qualité du milieu récepteur par suppression des rejets directs au milieu récepteur par temps de pluie | 281146 | - | - | - | - | - | - | 28.11 | Diminution des déversements vers le milieu naturel Diminution de la surface active approximative de 10 000 m2
2018 | Priorité 1 | 2026-2031 | 2020 |  | Travaux Q | Com. Com. Entre Bièvre et Rhône | Saint Alban du Rhône bassin de collecte EU 30-1 - SUD - chemin du PLATRE | Système St Alban du R. | Commune de Saint Alban du Rhône bassin de collecte EU 30-1 - SUD - chemin du PLATRE | Réalisation d'une inspection nocturne sur 5000 ml de réseau et d'ITV sur 25 %, soit 1250 ml Proposition de travaux Q | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 233250 | - | - | - | - | 1095 | - | 13.72 | Elimination possible de 213 m3/j d'ECPP Elimination possible d'une surface active de 17 000 m2
2018 | Priorité 1 | 2026-2031 | 2021 |  | Travaux R | Com. Com. Entre Bièvre et Rhône | Clonas sur Varèze | Système St Alban du R. | Commune de Clonas sur Varèze Route de Chavanay, Route de la Gare, Route de la Varèze | Réalisation d'ITV sur 990 ml - Déjà réalisé 815 ml (voir ligne ci-dessous). Proposition de travaux R | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 202950 | - | - | - | - | 2071 | - | 11.08 | Elimination de 123 m3/j d'ECPP Elimination possible de 23 000 m2 de surface active
2018 | Priorité 2 | 2026-2031 | 2022 |  | Travaux S | Com. Com. Entre Bièvre et Rhône | Clonas sur Varèze | Système St Alban du R. | Commune de Clonas sur Varèze Route de la Varèze | Réhabilitation robotisées. Proposition de travaux S | Réduction des eaux claires parasites permanentes | 51800 | - | - | - | - | - | - | -
2018 | Priorité 3 | 2026-2031 |  |  | Travaux Z | Com. Com. Entre Bièvre et Rhône | Clonas sur Varèze | Système St Alban du R. | Commune de Clonas sur Varèze - Secteur des Fenouillères | Aménagement de la zone d'urbanisation future par la création de réseaux EP sur 240 ml. Proposition de travaux Z | Travaux sur les problématiques eaux pluviales | 57300 | - | - | - | - | - | - | - | Aménagement de la zone d'activité
2018 | Priorité 3 | 2026-2031 |  |  | Travaux AA | Com. Com. Entre Bièvre et Rhône | Clonas sur Varèze | Système St Alban du R. | Commune de Clonas sur Varèze - Quartier de la Rainy | Création d'un bassin de protection du quartier de 1170 m3, y compris réseaux associés. Proposition de travaux AA | Travaux sur les problématiques eaux pluviales | 137000 | - | - | - | - | - | - | - | Protection du quartier
2018 | Priorité 3 | 2026-2031 |  |  | Travaux AB | Com. Com. Entre Bièvre et Rhône | Clonas sur Varèze | Système St Alban du R. | Commune de Clonas sur Varèze - La Combe du Sève | Mise en place d'un merlon et dévoiement des eaux pluviales (création de fossé). Proposition de travaux AB | Travaux sur les problématiques eaux pluviales | 18000 | - | - | - | - | - | - | - | Protection des habitants
2018 | Priorité 1 | 2026-2031 | 2019 |  | Travaux Y | Com. Com. Entre Bièvre et Rhône | Clonas sur Varèze | Système St Alban du R. | Commune de Clonas sur Varèze - travrersée pont SNCF | Mise en place d'un poste de relevage. Proposition de travaux Y | Reprise des anomalies constatées lors de la reconnaissance des réseaux | 220000 | - | - | - | - | - | - | - | Supprimer la faible pente des réseaux sur ce passage
2018 | Priorité 3 | 2026-2031 |  |  | Travaux U | Com. Com. Entre Bièvre et Rhône | Système de St Alban du Rhône | Système St Alban du R. | Système de St Alban du Rhône | Etat structurel des regards. Proposition de travaux U | Reprise des anomalies constatées lors de la reconnaissance des réseaux | 36000 | - | - | - | - | - | - | - | Amélioration de la structure du réseau et diminution des ECPP et des ECPM
2018 | Priorité 3 | 2026-2031 |  |  | Travaux D | Com. Com. Entre Bièvre et Rhône | STEP de St Alban du Rhône - Larchat | Système St Alban du R. | STEP de St Alban du Rhône - Larchat | Aménagement sur la station d'épuration de St Alban du Rhône. Proposition de travaux AD | Programme Station d'épuration | 356000 | - | - | - | - | - | - | - | Améliorer le traitement des effluents
2005 | Non défini | Non défini |  |  |  | Vienne Condrieu Agglomération | Condrieu | Système St Alban du R. | Rond point de bassemon | Extension du réseau d’assainissement au rond point de Bassenon (+ 9 branchements) et déconnexion du ruisseau du Château d’eau |  |  | - | - | - | - | - | - | -
2005 | Non défini | Non défini |  |  |  | Vienne Condrieu Agglomération | Condrieu | Système St Alban du R. |  | Extension du réseau d’assainissement vers la zone NAg2 partie Nord (+ 16 branchements - la maîtrise d’ouvrage devra être précisée, communale par défaut) |  |  | - | - | - | - | - | - | -
2005 | Non défini | Non défini |  |  |  | Vienne Condrieu Agglomération | Condrieu | Système St Alban du R. | La Bachasse | Filière d’assainissement non collectif pour le projet de sanitaires à La Bachasse (sous réserve de l’avis de la DDASS) |  |  | - | - | - | - | - | - | -
2005 | Non défini | Non défini |  |  |  | Vienne Condrieu Agglomération | Condrieu | Système St Alban du R. |  | Travaux divers sur le réseau. Regards de décantation et regards de visite à créer ou à découvrir. |  |  | - | - | - | - | - | - | -
2005 | Non défini | Non défini |  |  |  | Vienne Condrieu Agglomération | Condrieu | Système St Alban du R. | Ruisseau de la Patrouilleuse | Déconnexion du ruisseau de la Patrouilleuse | Réduction des eaux claires parasites permanentes |  | - | - | - | - | - | - | -