Dévoiement d’une canalisation de chauffage urbain dans le cadre de l’aménagement de l’A480 sur la commune de Grenoble

Département de l’Isère (38)

Note de présentation du projet

SOMMAIRE

1 – PRESENTATION GLOBALE  DU PROJET	3

2 – LOCALISATION DU PERIMETRE LIE AU PROJET	8

3– APPRECIATION DETAILLEE DU PROJET	13

# 1 – PRESENTATION GLOBALE  DU PROJET

# 1a - Opportunité de l’opération

Le réseau de chauffage urbain principal de la Métropole est présent sur 7 communes de la Métropole (Echirolles, Eybens, Grenoble, la Tronche, Le pont de Claix, Saint-Martin d’Hères et Gières). Il comprend 170 km de canalisations et permet de desservir environ 100 000 équivalents logements pour les besoins de chaleur et d’eau chaude sanitaire.

Ce réseau permet d’acheminer en hiver la chaleur produite par Biomax depuis la Presqu’île scientifique vers le reste de la Métropole. En été, elle permet d’alimenter la presqu’ile en Eau chaude sanitaire. Il passe aujourd’hui le long de l’A480 entre le pont du Vercors et le pont Esclangon

Assurer un débouché pour la chaleur produite par la centrale Biomax est indispensable à la fois pour l’équilibre économique de la délégation de service public confiée à la CCIAG mais aussi pour atteindre les objectifs en matière d’évolution de mix énergétique.

Le réseau de chaleur principal est un des outils fondamentaux de la Métropole permettant de développer les énergies renouvelables sur son territoire pour atteindre les objectifs du plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM), à savoir une augmentation de 35% de la production des énergies renouvelables entre 2013 et 2030.

Le réseau d’eau et de chaleur de Grenoble

(Source : www.chauffage-urbain-grenoble.fr)

Le décret 2015-1044 du 21 août 2015 relatif au plan de relance autoroutier a approuvé le quinzième avenant à la convention passée entre l’Etat et la société AREA.

Cet avenant prévoit qu’AREA réalisera un réaménagement à 2x3 voies sur la partie située entre la bifurcation A48 / A480 / RN481 et l’échangeur du rondeau (RN87), sur 7km.

L’objectif principal est de fluidifier la circulation et de diminuer le temps de transport des usagers au sein de la métropole Grenobloise. Ainsi, le préfet de l’Isère a déclaré d’utilité publique, par arrêté du 23 juillet 2018, le projet d’aménagement de l’autoroute A480 et de l’échangeur du Rondeau. Ce projet a également fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation environnementale signé le 14 janvier 2019.

Le projet de réaménagement mené par la société autoroutière AREA pour l’A480 et par la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) pour le Rondeau, prévoit ainsi principalement d’élargir l’Autoroute A480 à 2 fois 3 voies et de réaliser une tranchée couverte sur la rocade Sud (RN 87) de manière à mieux séparer les flux de véhicules entre celle-ci et l’ex RD6, et mieux drainer les flux de circulation de l’agglomération en améliorant la capacité sur l’axe principal tout en retravaillant les échangeurs.

Les travaux de l’A480 ont commencé en mars 2019 et la mise en service est envisagée au 2ème trimestre 2022.

Or, le réseau de chauffage urbain principal de la métropole Grenobloise, dont Grenoble-Alpes Métropole est propriétaire, passe le long de cette autoroute. Ce réseau constitue un ouvrage public indispensable pour assurer le service du chauffage urbain.

1b- Objet de l’opération

Grenoble-Alpes Métropole a délégué à la compagnie de Chauffage Intercommunale de l’Agglomération Grenobloise (CCIAG) la gestion du chauffage urbain ainsi que l’exploitation, l’entretien, et l’extension du réseau dans le cadre d’un contrat de concession ayant pris ses effets le 1er juillet 2018.

Pour permettre la réalisation des travaux d’aménagement de l’autoroute A480, l’AREA a demandé à la CCIAG de déplacer sa canalisation.

1c- Justification du caractère d’utilité publique de l’opération

Les travaux d’élargissement de l’A480 nécessitent de déplacer la canalisation de chauffage urbain actuelle.

L’hypothèse retenue consiste à dévier le réseau sur les parcelles riveraines à l’A480, cadastrées section IM n° 261, 264, 300, 301 et 320, ce qui implique d’acquérir un tènement d’environ 1789 m² pour le passage de la canalisation conformément au plan foncier joint.

Ces parcelles appartiennent à la société PAGHIEL, dont le siège se situe à MARSEILLE, chez la société AG INVEST, 456 avenue du Prado, représentée par son Président, Monsieur Alex AMMAR.

Une servitude a été proposée mais le propriétaire refuse de donner suite à différentes propositions.

Faute d’avoir pu aboutir jusqu’à présent à un accord amiable avec la société PAGHIEL, propriétaire du tènement afin de créer les servitudes d’utilité publique nécessaires au passage de la canalisation de chauffage urbain, Grenoble-Alpes Métropole sollicitera Monsieur le Préfet de l’Isère de bien vouloir ouvrir par arrêté, une enquête parcellaire conjointe de Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P), conformant à la délibération du Conseil Métropolitain en date du 16 octobre 2020 ci-annexée.

L’objectif étant l’acquisition des emprises nécessaires au dévoiement du réseau de chauffage sur les parcelles concernées, cadastrées section IM numéros 261, 264, 300, 301 et 320 sur la commune de Grenoble, et ainsi permettre à Grenoble-Alpes Métropole d’être pleinement propriétaire du foncier pour réaliser les travaux.

2d- Plan de situation

Le plan de situation a pour fonction de faire connaître aux services compétents régissant l'organisation du territoire la situation d'un terrain ou d'un bâtiment au sein de la commune où il est situé.

Plan de situation

Commune de Grenoble

2e- Etat d’occupation des parcelles

- Les parcelles section IM n° 261 et 300 comprennent des immeubles de bureau,

- La parcelle section IM n°261 est propriété de la société PAGHIEL pour 9034 m² et propriété de l’AREA pour 384 m² selon délibéré du juge de l’expropriation en date du 05.11.2020 pour acquisition de l’emprise foncière nécessaire à l’extension du pont du Vercors,

- La parcelle section IM n°301 est propriété de la société PAGHIEL pour 792 m² et propriété de l’AREA pour 21 m² selon délibéré du juge de l’expropriation en date du 05.11.2020 pour acquisition de l’emprise foncière nécessaire à l’extension du pont du Vercors.

- Les parcelles section IM n° 264 et 320 sont partiellement bâties (bâti léger).

# 2 – LOCALISATION DU PERIMETRE LIE AU PROJET

2a- Situation générale

Le projet de déviation du réseau de chauffage se situe sur la commune de Grenoble dans le département de l’Isère.

La commune de Grenoble fait partie de la métropole Grenoble-Alpes Métropole.

La canalisation de la CCIAG concernée par la présente DUP se situe entre le pont du Vercors et Esclangon et est actuellement implantée sous le domaine Public Autoroutier concédé (coté Est) – Rocade sud (RN 87).

2b- Situation foncière – Parcelles section IM 261, 264, 300, 301, 320

Plan périmétral de DUP

# 3– APPRECIATION DETAILLEE DU PROJET

3a- Vue aérienne du site

Commune de Grenoble

3b- Plan général des travaux

Les travaux consistent à créer un réseau de chauffage urbain sur le tènement en parallèle de l’autoroute. L’ouvrage est constitué par un caniveau béton situé entre 50 et 80 cm sous le terrain naturel.  A l’intérieur du caniveau, sont installées deux tubes en aciers calorifugés :

- Un tènement de 4 mètres de largeur est à créer sur les parcelles cadastrées section IM section n° 261, 264, 300 et 301 pour y enfouir une canalisation et ses accessoires techniques nécessaires. La canalisation sera enfouie dans un caniveau étanche et couverte par une dalle en béton armé d’une épaisseur de 0,20 m,

- Un tènement de 4 mètres de largeur à créer sur les parcelles cadastrées section IM section 320 et 301 pour y enfouir une canalisation et ses accessoires techniques nécessaire.

Une bande de terrain de 2 mètres de largeur supplémentaire sera également utilisée pendant toute la durée des travaux pour les besoins du chantier (circulation des engins, dépôt de terre, débroussaillement).

La DUP doit permettre à la CCIAG, délégataire de la mission de chauffage urbain :

- L’accès pour la phase travaux (engins TP…) durant environ 3 mois,

- La construction du caniveau dans l’emprise foncière précisée sur le plan,

- L’accès pour l’exploitation et la maintenance sur la durée de vie de l’ouvrage.

Ci-dessous, vous trouverez le plan projet du nouveau tracé sur le tènement